[image: image1.jpg]Europejskie

Fundusze X LNY Unia Europejska e,
Eu ki Fund
Program Regionalny SLASK Rouojs Regionsneas





Świeradów-Zdrój, dnia 01.02.2018 r. 
Numer referencyjny: OR.ZP1.271-33/17







Wykonawcy zainteresowani udziałem 






w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 - 4 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1559, ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” 
Odpowiedz na pytania Nr 1 z dnia 22.01.2018
1. W dokumentach przetargowych znajduje się Projekt Wykonawczy aranżacji wnętrz opracowany przez „Pracownię CGI. Architektura wnętrz”. Czy prace wykończeniowe należy prowadzić zgodnie z powyższym projektem?
Prace wykończeniowe należy prowadzić zgodnie z projektem opracowany przez „Pracownię CGI. Architektura wnętrz”.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie które okna i drzwi podlegają wymianie, a które renowacji. 
Należy założyć, że okna i drzwi w całym obiekcie są do wymiany.

3. Czy parapety podlegają wymianie czy renowacji? Z jakiego materiału, jakiej szerokości i grubości należy wykonać parapety przy nowo projektowanych otworach okiennych i przeszkleniach?
Parapety wymagają wymiany. Parapety wewnętrzne drewniane z deski gr. 3cm. Szerokość dostosować do grubości ściany z 2 cm wysunięciem parapetu poza ścianę.
4. Kto dostarcza na budowę i wprowadza do budynku magazynu lokomotywę „Ryś”?
Dostawa oraz wprowadzenie lokomotywy do budynku magazynu leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania torowiska w budynku  magazynu oraz wyburzenia i zabezpieczenia ściany bocznej magazynu wraz z późniejszą jej odbudową.  
5. Prosimy o dołączenie do dokumentów projektu ogrodzenia.
W projekcie założono ogrodzenie panelowe H=170cm w kolorze grafitowym.
6. Kto dostarcza i ustawia na stanowiskach lokomotywy na ekspozycji zewnętrznej?
Dostawa oraz ustawienie lokomotywy na torowisku zewnętrznym leży po stronie Zamawiającego. 
7. Prosimy o przekazanie projektu drenażu opaskowego uwzględniającego rozmieszczenie studni i sposób odprowadzenia wody z drenażu?
Drenaż ma za zadanie wspomagać izolację przeciwwilgociową ścian piwnic. Wody opadowe zostaną przejęte przez kanalizację deszczową. Należy układać drenaż na poziomie -2,3m (przy studni D4) i -2,8m (przy studni D6). Drenaż włączyć do studni D8 Drenaż układać po trasie kanalizacji deszczowej.

8. Czy studnia St2 (projekt PZT Kanalizacja zewnętrzna) jest studnią istniejącą, czy jej wykonanie wchodzi w zakres zadania?
Studnia St2 jest studnią zaprojektowaną w ramach innego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju. Wykonawca ma wykonać jedynie przyłącze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowej studni (St2).
9. Czy przewidziana w projekcie PZT wycinka 21 drzew wchodzi w zakres zadania?
Nie jest częścią zadania.
10. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych murów oporowych przewidzianych w projekcie PZT.
Rysunek: 6K  Mur oporowy peronu – w załączeniu. 

11. Czy kostka betonowa którą ma być wyłożony peron ma być kostką fazowaną czy bezfazową?
Peron ma być wyłożony kostką betonową fazowaną.

12. Czy istnieje projekt konstrukcyjny dźwigarów kratowych dachu nad pomieszczeniem 06, czy leży on po stronie Oferenta a jego koszty należy uwzględnić w cenie wykonania dźwigarów?
Projekt konstrukcyjny wiązarów dachowych leży po stronie oferenta. Firmy wykonujące wiązary dachowe wykonują standardowo projekty. Projekt więźby dachowej wprowadza ograniczenie i może sugerować wybór dostawcy.

13. Co należy zrobić z istniejącymi kratami w otworach okiennych?
Kraty należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.

14. Prosimy o określenie sposobu wykonania podbitki okapowej (istniejąca podbitka wykonana jest z desek i malowana w kolorze elewacji).
Podbitkę należy wykonać z desek gr. 19mm łączonych na pióro-wpust malowanych w kolorze elewacji.

15. W opisie projektu architektonicznego w punkcie 6.2 wymaga się wykonania renowacji sufitu w holu na podstawie zatwierdzonego przez WKZ projektu. Czy Zamawiający dysponuje takim projektem, czy jego wykonanie i uzgodnienie leży po stronie Oferenta?
Sufit w holu należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji przygotowanym przez Pracownię CGI. Architektura wnętrz.
16. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw posadzki w piwnicach. W opisie do projektu architektonicznego przywołany został rysunek 11D, który pokazuje rozwiązania odmienne w stosunku do opisów na przekrojach i opisanych w przedmiarze. Prosimy również o wyjaśnienie w której pozycji należy uwzględnić pokazane na rysunku iniekcje przeciw podciąganiu kapilarnemu oraz do jakiej wysokości wykonać należy tynki renowacyjne w pomieszczeniach piwnicy i w której pozycji należy je uwzględnić. 
Warstwa przekroju A została błędnie przypisana do przekroju A-A. Obowiązuje ona w przekrojach C-C i E-E. Posadzka w piwnicy projektowana jest wg rys 11/D i 12/D. Iniekcje przeciw podciąganiu kapilarnemu nie zostały uwzględnione w kosztorysie – proszę je uwzględnić w nowej pozycji po odwodzie zewnętrznym ścian piwnic L=75,5mb. Tynki renowacyjne należy uwzględnić w ilości 339,87m2 na całej wysokości pomieszczenia (2,6m), proszę je uwzględnić w nowej pozycji kosztorysowej a  pomniejszyć ilość tynków w pozycji 129.

1296,64 – 339,87 = 956,13m2
Malowanie ścian piwnicy należy wykonać farbami paroprzepuszczalnymi. 

Proszę to uwzględnić w nowej pozycji kosztorysowej. Pozycję 133 pomniejszyć 

1296,64 – 339,87 = 956,13m2.

17. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu 06 (sala) posadzka ma być wykonana z parkietu tak jak ujęto w tabeli zestawieniowej na rzucie parteru oraz w opisie w zestawieniu pomieszczeń oraz projekcie aranżacji wnętrz, czy też z płytek ceramicznych zgodnie z rysunkiem 3D?
Posadzka w sali 06 ma być wykonana z płytek gresowych formatem zbliżonych do klepek parkietowych w kolorze drewnopodobnym. 
18. W projekcie budowlanym docieplenie wewnętrzne ścian zewnętrznych zaprojektowano z wełny mineralnej, natomiast projekt wykonawczy oraz przedmiar przewiduje docieplenie ścianą z bloczków gazobetonowych. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania docieplenia.
Docieplenie wykonać ścianką z bloczków gazobetonowych.

19. W projekcie budowlanym w opisie technicznym w punkcie 6.2 Winda, określono trzy przystanki: piwnica, parter, piętro. W PW zaprojektowano dwa przystanki parter i piętro. 

Ilość przystanków windy jak w projekcie wykonawczym – parter i piętro.

20. Prosimy o określenie sposobu układania dachówki karpiówki.
Dachówka karpiówka układana w koronkę.

Odpowiedzi na pytania Nr 2 z dnia 23.01.2018 r. 
1. Prosimy o podanie standardów wyposażenia i wystroju windy między innymi:

- drzwi szachtowe i drzwi kabiny stal nierdzewna czy stalowe malowane?

- kabina stal nierdzewna czy laminat,

- wykończenie podłogi i sufitu windy,

- wymagane dodatkowe wyposażenie kabiny np. lustro, poręcz itp.,

- panel sterowania mechaniczny czy sensorowy,

- ewentualne inne dane dodatkowe funkcje windy.
Standardy wyposażenia windy:

- drzwi szachtowe stal malowana w kolorze ciemnoszarym. Drzwi windowe stal nierdzewna.

- kabina stal nierdzewna.

- wykończenie sufit – stal nierdzewna. Podłoga płytki ceramiczne.

- wyposażenie dodatkowe – poręcz i lustro.

- panel mechaniczny.

2. W opisie technicznym inwentaryzacji w punkcie 4.9 napisano: „Posadzka piwnicy zawilgocona, okresowo zalewana”. Prosimy o wyjaśnienie czy zalewanie następuje ze względu na wody gruntowe, jaki jest poziom wód gruntowych oraz czy prace związane z wykonaniem sieci zewnętrznych i izolacją ścian fundamentowych i posadzki w piwnicy wymagają odwodnienia wykopów.
Piwnica okresowo zalewana przez wody opadowe. Nie dysponujemy badaniami gruntu, jednak charakter zawilgoceń ścian piwnic nie wskazuje na występowanie wód gruntowych do poziomu podłogi w piwnicy. Odwodnienie wykopów nie jest konieczne. 

3. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres prac objęty rysunkiem 4D „Wykończenie peronu” oraz przekrojem c-c rysunek 8A wchodzi w zakres zadania, Jeżeli tak prosimy o wskazanie pozycji w których należy powyższe prace wycenić.
Zakres objęty rysunkiem 4/D i 8/A jest w zakresie zadania. Proszę o dodanie pozycji z wyceną prac związanych z wykonaniem peronu.

4. Na rysunku 9A „przekrój e-e” zaznaczono wykonanie imitacji szachulca na ścianach. Prosimy o podanie sposobu wykończenia desek, oraz wskazanie pozycji w której należy wycenić powyższe prace.
Ściana szachulcowa istnieje – ściana wew. budynku wg projektu aranżacji jest gładka. Na rys. 9/A jest błędny opis. 

5. W opisie technicznym punkt 6.6 „Posadzki, podłogi” napisano „W pomieszczeniu studia nagrań wykładzina dywanowa”. Prosimy o wytyczne dotyczące wykładziny oraz wskazanie pozycji w przedmiarze w której należy ją rozliczyć.
Proszę zastosować wykładzinę charakteryzującą się dużą pochłanialnością dźwięku połączoną z dużym współczynnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych. Powierzchnia reżyserki i studia nagrań 42,46m2 należy odjąć od pozycji nr 123. Na wykonanie wykładziny proszę odrębną pozycją kosztorysową. 
6. W opisie technicznym punkt 6.8 „Pokrycie ścian i sufitów” napisano: W pomieszczeniu studia nagrań projektuje się okładzinę likwidującą pogłos wykonaną z paneli akustycznych A=0,9s. Okładzina powinna być w klasie NRO. Zastosować sufit z perforowanej płyty gk akustyczne”. Prosimy o wskazanie pozycji w których należy rozliczyć powyższe prace.
W kosztorysie pominięto tą pozycję – proszę stworzyć odrębną pozycję kosztorysową.

7. Prosimy o podanie typu szyn, które należy zastosować do wykonania torowisk.
Szyna typu kolejowego S49.
8. Czy do wykonania torowisk, użyć można materiałów staro użytecznych.
Tak, można użyć materiałów staro użytecznych. 

9. Czy torowiska można wykonać z odcinków szyn o dł. max 15m.
Tak, torowiska można wykonać z odcinków o długości max 15m.

10. Czy podkłady w torowisku zlokalizowane wewnątrz magazynu impregnować jak dla torowisk zewnętrznych czy użyć innych impregnatów? (impregnat stosowany na zewnątrz charakteryzuje się intensywnym i bardzo uciążliwym zapachem).
Proszę użyć impregnatów nieuciążliwych. Torowisko nie będzie narażone na działanie warunków atmosferycznych.

Odpowiedz na pytania Nr 3 z dnia 26.01.2018
1. W ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 w punkcie 11 „Kontrola jakości robót” zapisano: „Zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 06.11.2008 r. w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego należy projektować i wykonywać przegrody nieprzeźroczyste, zewnętrzne, złącza pomiędzy przegrodami i częściami przegród oraz połączeniami okien z ościeżami jako całkowicie szczelne pod kątem przenikania powietrza. Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien o drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3m3(m*h*daPa2/3) z zastrzeżeniem §155 ust. 3 i 4 rozporządzenia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić próbę szczelności budynku. Wymagana szczelność wynosi:

· budynki z wentylacją grawitacyjną – n50<=3,0h-1
· budynki z wentylacją mechaniczną – n50<=1,5h-,

Prosimy o potwierdzenie czy należy przeprowadzić w/w badanie (w naszej ocenie budynek nie będzie „budynkiem zamieszkania zbiorowego). Jeżeli tak w jakiej pozycji należy rozliczyć koszt wykonania badania. 
Nie należy przeprowadzać próby szczelności budynku.
2. W opisie technicznym PW architektura w punkcie 6.9 „Dach” napisano” „Akcesoria dachowe. Projektuje się ławy kominiarskie oraz płotki śniegowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor dachówki”. Prosimy o wskazanie miejsca zamontowania ław ich gabarytów, ilości oraz pozycji w której należy powyższe ławy rozliczyć.
Akcesoria dachowe należy wyceniać zgodnie z rysunkiem 6/A uzupełnionym o wymagane informacje. Pozycja płotków śniegowych ma nr 29 L=65mb. Na ławy kominowe należy stworzyć odrębną pozycję kosztorysową, ponieważ nie zostały ujęte w kosztorysie. Rys. 6A Rzut dachu rewizja1 – w załączeniu.
3. W opisie technicznym PW architektura w punkcie 6.9 „Dach” napisano: „wykonanie konstrukcji (wymianów) oraz obsadzenie okien połaciowych”. Prosimy o wskazanie miejsca zamontowania okien ich gabarytów, ilości oraz pozycji w której należy powyższe okna rozliczyć.
Ostatecznie zrezygnowano z okien dachowych oddymiających. Oddymianie zrealizowano poprzez okno w ścianie. Jest błędny zapis – w projekcie nie występują okna dachowe.
4. Na rysunku 1/Z Projekt zagospodarowania terenu w zestawieniu powierzchni podano „projektowana powierzchnia F=505,7 m2. Prosimy o wskazanie pozycji w której należy wycenić w/w nawierzchnię wraz z podaniem parametrów płyt oraz warstw.
Powierzchnię peronu 505,7m2 należy wykonać wg rysunku 4/D i 8/A. Proszę o dodanie pozycji do kosztorysu z wyceną prac związanych z wykonaniem peronu. Pytanie jest powtórzone z poprzedniego zestawu zapytań.
5. Na rysunku 1/Z Projekt zagospodarowania terenu w zestawieniu powierzchni podano:

- krzewy niskie – 21 szt.

- drzewka – 8 st.

- żywopłot – 6m.

Czy w/w nasadzenia są po stronie oferenta?

Jeżeli tak prosimy o podanie gatunków do nasadzeń, oraz pozycji w których należy w/w nasadzenia rozliczyć.
- Grab pospolity carpinus betulus – żywopłot 6 m
- Klon pospolity ‚Sentry’ Acer platan. Sentry – 8 szt. 

- Róża kaskadowa na pniu – 10 szt. 

- Różanecznik, azalia, rododendron (Rhododendron L) – 11 szt.
Rozliczenie nasadzeń proszę uwzględnić nową pozycję w PZT Teren zielony.
6. W Przedmiarze – PZT w rozdziale 7 „Kanalizacja sanitarna” ujęto min. kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm w ilości 174 m oraz kanały o średnicy 200mm w ilości 75 m. Znajdujący się w projekcie rysunek SZ3 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie 22,85 m rurociągu PVC fi 160. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wskazanej w pozycji w której należy wycenić studnie St1.
W kosztorysie popełniono błąd. W dziale dot. wyceny kanalizacji sanitarnej korzystano ze schematu wyceny kanalizacji deszczowej i nie zmieniono obmiarów. Poprawne obmiary znajdują się na rysunku 1/Z PZT i SZ3. Proszę stworzyć dodatkowe pozycje dla wyceny studni ST1. 
7. W PW Architektura na rysunku 9/A Przekrój E-E oraz rysunku 14/D A określono sposób wykonania izolacji ścian piwnic. Prosimy o dokładne określenie zakresu wykonania izolacji (które ściany), oraz wskazanie pozycji w których należy wycenić pracę związane z izolacją.
Izolacje ścian piwnic wykonać wg rys 11/D i 13/D. Iniekcje przeciw podciąganiu kapilarnemu nie zostały uwzględnione w kosztorysie – proszę je uwzględnić w nowej pozycji po odwodzie zewnętrznym ścian piwnic L=75,5mb. Pozostałe roboty wycenić wg działu 1.1.3 – IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ZEWNĘTRZNA ŚCIAN PIWNICZNYCH I DRENAŻ pozycje 60,61,62,63. Zakres –ściany zewnętrzne piwnic. 
8. W PW Architektura na rysunkach 9/A Przekrój E-E, rysunku 14/D Detal A oraz rysunku 15/D Detal B pokazano sposób docieplenia ścian nadziemia budynku Magazynu. Jeżeli ten system docieplenia jest docelowy (patrz pytanie 18) to prosimy o podanie pozycji w której należy wycenić prace związane z wykonaniem prac dociepleniowych.
Należy wykonać docieplenie ścianą z bloczków gazobetonowych + tynki wewnętrzne cementowo-wapienne gr1,5cm – pozycji nie ujęto w kosztorysie. Proszę stworzyć dodatkową pozycję z obmiarem 162m2. 
Odpowiedź na pytanie Nr 4 z dnia 29.01.2018
1. W związku z przetargiem na zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z: "Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju "  proszę o wskazanie miejsca w przedmiarze na roboty budowlane związane z budową powierzchni z płyt granitowych o powierzchni  F=505,70 m2  oznaczonych w projekcie na zagospodarowanie terenu (nr rys.1/Z tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu):
Zakres objęty rysunkiem 4/D i 8/A jest w zakresie zadania i pokazuje sposób wykonania peronu. Proszę o dodanie pozycji do kosztorysu związanych z wyceną prac związanych z wykonaniem peronu.
