SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Część I  

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków ECOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających  w Oczyszczalni Ścieków ECOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 9 w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w ilości ok. 650 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.  

 

2. Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub

unieszkodliwiania odwodnionych osadów (ustabilizowane komunalne osady

ściekowe, kod odpadu 19 08 05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego .

3. W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie

z art. 43 ustawy o odpadach: Wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające

prawo do dysponowania gruntem, na którym przedmiotowe osady mają być

wykorzystane (wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów, akty własności lub

umowy dzierżawy, najmu lub podobne). Grunty przeznaczone do stosowania osadów

muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony

Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz przynajmniej na 3 dni

przed planowanym wywozem przedłoży wykonane przez certyfikowane jednostki

badania gruntu, na którym będzie osad zagospodarowany, oraz poda typ gleby.

Koszty badań gruntów obciążają Wykonawcę.

3.1  Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych musi nastąpić w obrębie województwa dolnośląskiego w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach. Dopuszcza się zagospodarowanie osadu na terenie województwa innego niż zostały wytworzone jedynie pod warunkiem jeśli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze województwa dolnośląskiego w myśl art. 9 ust. 4 ustawy o odpadach.

4. Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

wytworzonych na oczyszczalni ścieków w ilości około 650 Mg/rok  (ok. 55 Mg/m-c wartość szacunkowa) powinno  odbywać się zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 30, poz. 213).

5. Osady ściekowe powstają na  Oczyszczalni Ścieków ECOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju podczas procesów biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

6. Osad zagęszczony prasowany jest na prasie taśmowej. Odwadnianie

wspomagane jest przy pomocy flokulantów.

7. Odwodniony osad po prasie charakteryzuje się około 18 % suchej masy.

8. Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał od poniedziałku do piątku, w godzinach między 7:00 a 20:00,  w ilości około 55 Mg (miesięcznie) wyprasowanego osadu o zawartości suchej masy osadu około 18 %. Zamawiający po zmagazynowaniu 2 kontenerów o pojemności około 25 m3 zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o możliwości odebrania osadów  ściekowych, których odbiór powinien nastąpić w ciągu 3 dni. Wywóz będzie się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

9. Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego też wymagane jest

 każdorazowe podstawienie kontenerów celem ponownego załadunku osadu

ściekowego wraz z odbiorem.

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru

w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osadów.

11. Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na podstawie karty przekazania

odpadów wystawionej przez Zamawiającego potwierdzonej przez Wykonawcę, za miesiąc w którym usługa została wykonana.

12. W przypadku stosowania osadów ściekowych w celach określonych w art. 43 ust. 1

(wykorzystanie rolnicze ): Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05)

będą zastosowane zgodnie z wyliczoną przez Zamawiającego dawką, na gruntach

będących we władaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność

za wykonanie badań gruntów oraz, że rozwiezie osad po dowiezieniu i niezwłocznie

zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie

w/w osadów w sposób inny i na gruntach innych niż określił w dokumentach

dołączonych do oferty.

13. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych

nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających

z zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi

w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę do wysokości nałożonej kary.

14. W przypadku stosowania osadów ściekowych na zasadach określonych w art. 43

ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca zobowiązany jest do:

14.1. dostarczania Zamawiającemu map ewidencji gruntów, na których będą

rolniczo stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów

działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane;

14.2. dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiającego badań gruntów, na

których będą rolniczo stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań

gruntów Zamawiającemu (1 próbka / 5 ha).

15. Badania gruntów na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe winny

być wykonane każdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania gruntów winny być

wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów

ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924). Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6

w/w rozporządzenia.

16. W przypadku unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone

w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia

dodatkowych dokumentów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów

i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji. Warunkiem

zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te

materiały i produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących,

stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.

17. Właściwości odwodnionego komunalnego osadu ściekowego (dane za 2011 r.).

a) konsystencja: mazisto-ziemista

b) wyniki badań

	Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych
	Jednostka
	Średnia wartość z wszystkich

oznaczeń w ciągu roku

	Odczyn 
	pH
	11,25

	Wilgotność
	%
	81,9

	Zawartość suchej masy
	%
	18,1

	Zawartość substancji organicznych 
	%
	46,95

	Zawartość substancji mineralnych
	%
	53,05

	Fosfor ogólny
	% P
	1,25

	Azot amonowy
	% N
	0,88

	Azot ogólny
	% N
	4,76

	Wapń
	% Ca
	16,2

	Magnez
	% Mg
	0,81

	Cynk
	mg/kg Zn
	418

	Chrom
	mg/kg Cr
	26,9

	Miedź
	mg/kg Cu
	163,6

	Nikiel
	mg/kg Ni
	8,15

	Ołów
	mg/kg Pb
	15,1

	Kadm
	mg/kg Cd
	0,94

	Rtęć
	mg/kg Hg
	0,48

	Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
	-
	nie wyizolowano

	Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
	w 1 kg s.m
	1128

	Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.
	w 1 kg s.m
	170

	Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
	w 1 kg s.m
	442

	Wskaźnik ATT
	w 1 kg s.m
	1740


18. Za transport, dostosowanie do zastosowania i zagospodarowanie osadów

odebranych z czyszczalni Ścieków ECOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju odpowiada wykonawca.

20. Odbiór, transport, przetwarzanie i dostosowanie osadów odbywał się będzie sprzętem

Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju ładunków.

21. Wykonawca  powinien dysponować 4 kontenerami o pojemności około  25 m3.   Dwa  będą ustawione na terenie  czyszczalni celem   gromadzenia osadów,  a  kolejne  dwa będą służyły do transportu osadów.

22. Kontenery stanowią własność Wykonawcy.

23. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się czasowy postój( trwający nie dłużej niż 14 dni) na oczyszczalni ścieków pełnych kontenerów pod warunkiem dostarczenia zamienników i ich przestawienia.

24. Puste kontenery powinny być przygotowane do załadunku tj. powinny mieć zdjęte

zamknięcia oraz być ustawione do załadunku w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiającego.

25. Dostarczane kontenery przeznaczone do załadunku powinny być dokładnie

opróżniane.

Część II

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie zawartości piaskowników o kodzie

19 08 02 i skratek o kodzie 19 08 01 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Świeradowie-Zdroju 

1.  Zamówienie obejmuje załadunek, wywóz i zagospodarowanie skratek o kodzie 19 08 01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków ECOLO-CHIEF w Świeradowie-Zdroju  z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1552 i 1553 z późn.zm), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz.

1673), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ).

2.  Skratki i zawartość piaskowników są odpadami powstającymi w wyniku mechanicznego

oczyszczania ścieków w sitopiaskowniku. W sitopiaskowniku następuje sprasowanie i

odwodnienie skratek, które trafiają do wózka kontenerowego o pojemności 1,1 m3, gdzie są zasypywane wapnem hydratyzowanym w celu ich higienizacji. Powstający podczas oczyszczania piasek jest również odwadniany i wyrzucany do wózka kontenerowego o pojemności 1,1 m3 oraz zasypywany jest wapnem hydratyzowanym. 

Oczyszczalnia posiada 2 wózki kontenerowe o pojemności 1,1 m3. Wykonawca dostarczy dodatkowe 2 wózki kontenerowe,  

W okresie zamówienia szacuje się, że powstanie 25 Mg skratek i 25 Mg zawartości piaskowników, są to wartości szacunkowe.

3.  Ustalenie ilości skratek i zawartości piaskowników będzie odbywać się na podstawie ważenia każdej ilości odbieranego odpadu z uwzględnieniem jego rodzaju na wadze samochodowej na terenie składowiska odpadów na które będą wywożone przedmiotowe odpady., potwierdzone karta przekazania odpadów.

Zamawiający po zmagazynowaniu partii odpadu (napełnieniu 4 wózków kontenerowych)

zawiadamia telefonicznie Wykonawcę o możliwości odebrania zmagazynowanych odpadów, których to odbiór powinien nastąpić w ciągu 3 dni. Wywóz będzie odbywał się nie rzadziej niż raz na  miesiąc. Koszt ewentualnego przeładunku magazynowanych skratek i zawartości piaskowników z wózków kontenerowych, do kontenera o większej pojemności lub na samochód transportujący w celu jego wywozu do zagospodarowania – spoczywał będzie na Wykonawcy.

Rozliczenie za odbiór skratek i piasku następować będzie na podstawie ilości odebranych

odpadów w jednostce Mg, po przekazaniu karty przekazania odpadu oraz wystawieniu faktury VAT, z okres w którym usługa została wykonana. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów musi zawierać koszty załadunku i transportu.

4.  Wykonawca musi posiadać wszelkie decyzje i pozwolenia na transport, odbiór i

zagospodarowanie odpadów. Zamawiający zobowiązuje się dwa razy w roku wykonać testy zgodności dla przedmiotowych odpadów i przekazać je Wykonawcy.

