OR.ZP1.271-3/12

Świeradów-Zdrój, dnia 07.02.2012r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.02.2012r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne w Świeradowie-Zdroju” o treści:

Pytanie nr 1:  

„Na rys. 4/A projektu zaprojektowany jest podest komunikacyjny do włazów kominiarskich oraz schody nożycowe. Czy należy je uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź: 

Tak należy je uwzględnić w wycenie. 

Pytanie nr 2: 

„Prosimy o zamieszczenie rysunku oraz podanie informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny balustrady schodowej – poz. 21 przedmiar robót”.

Odpowiedź: 

Balustrada dla projektowanych schodów powinna być nowa, wykonana w nawiązaniu do istniejącej balustrady. W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

Burmistrz Roland Marciniak                                                                                                                          Zamawiający

Sporządził:

Monika Sautycz

Inspektor ds. zamówień publicznych



