OR.ZP1.271-4/12

Świeradów-Zdrój, dnia 13.02.2012r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju z wykonaniem konstrukcji drogi pod nawierzchnię asfaltową i z kostki brukowej na trasie kanałów”

ZMIANA NR 1

W zamieszczonym przedmiarze robót dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej ujęta jest przebudowa kanalizacji deszczowej i montaż hydrantu ppoż. Powyższa  przebudowa kanalizacji deszczowej i montaż hydrantu ppoż nie są przedmiotem zamówienia, nie należy ujmować ich w cenie ofertowej.

ZMIANA NR 2

Zamawiający uszczegóławia przedmiot zamówienia dołączając profil podłużny kanału kanalizacji sanitarnej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

ZMIANA NR 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 8 „Istotne postanowienia umowne do umowy nr OR.ZP1.272-4/12” § 1 po pkt. l) dodaje się pkt. m)  o treści: „zmiana Kierownika Budowy - Wykonawca może powierzyć obowiązki innej osobie niż podanej w ofercie w następujących przypadkach: śmierci, poważnej choroby lub innych zdarzeń  dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące   kwalifikacji oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków  kierownika budowy/kierownika robót, wynikających z niniejszej umowy”.

ZMIANA NR 4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 17.02.2012r., godz. 14:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 28.02.2012r., godz. 12:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 5

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia  17.02.2012 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia  28.02.2012 r., godz. 12:15.”

Dokonana modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
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