OR.ZP1.271-4/12

Świeradów-Zdrój, dnia 21.02.2012r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.02.2012r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju z wykonaniem konstrukcji drogi pod nawierzchnię asfaltową i z kostki brukowej na trasie kanałów”

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1, 2 i 3. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej należy wykonać nawierzchnie tłuczniową z warstwami konstrukcyjnymi:

- profilowanie i zagęszczenia podłoża,

- piasek lub pospółka grubości po uwałowaniu 10cm,

- podbudowa tłuczniowa, tłuczeń 31,5-63mm grubości 15cm po uwałowaniu,

- warstwa górna z tłucznia, tłuczeń od 0-63mm grubości 8cm po uwałowaniu.

Nawierzchnie drogowe asfaltowe i z kostki kamiennej, nie są objęte przedmiotem zamówienia.  

Ad. 4. Zamawiający przewiduje na okres budowy wyłączeniu z ruchu ulicy Ratowników Górskich – od studni K4.4 do studni K4.12. Dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Ratowników Górskich planowany jest od strony ulicy Nadbrzeżnej. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia dojazdu do nieruchomości położonych przy ul. Ratowników Górskich oraz do realizowanej budowy „Stary Zdrój”. Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu.

Ad. 5. Nadmiar urobku powstały podczas robót należy wywozić na najbliższe wysypisko. 

Burmistrz Roland Marciniak                                                                                                                          Zamawiający

sporządziła: Anna Mazurek

