              KORPORACJA  BROKERSKA 


        T R I A D A  SP.Z O.O.


MASZYNY I URZĄDZENIA URZĘDU MIASTA 

W ŚWIERADOWIE ZDROJU 

1. URZĄDZENIA

	Lp
	Nazwa
	Wartość

	A
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
	

	1
	Stacja zlewcza z urządzeniami pomiarowymi
	   191 034,00

	2
	Zbiornik zlewny ścieków dowożonych
	     45 118,00

	3
	Studzienka rozprężna
	       3 715,00

	4
	Pompownia ścieków surowych zbiornik + 3 pompy typ 100 PZM
	     67 413,00

	5
	Zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskowym
	   292 573,00

	6
	Osadnik wstępny
	   160 735,00

	7
	Komora anoksyczna
	   204 330,00

	8
	Komory osadu czynnego (4 komplety)
	   730 185,00

	9
	Płyta pod zbiorniki oczyszczalni
	   190 835,00

	10
	Osadniki wtórne (2 komplety)
	   754 659,00

	11
	Komora stabilizacji osadu
	   234 442,00

	12
	Studzienka pomiarowo-kontrolna
	     15 455,00

	13
	Pompownia wody technologicznej – komora + pompa z oprzyrządowaniem
	      6 929,00

	14
	Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego – zbiornik + pompa z oprzyrządowaniem
	    35 134,00

	15
	Sieci międzyobiektowe
	   367 998,00 

	16
	Słupowa stacja transformatorowo rozdzielcza
	     74 544,00

	17
	Pompownia ścieków – typ B2000/160 + 2 pompy typu MEPROZET
	   231 017,00

	18
	Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Wiejskiej
	   468 149,00

	19
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Grunwaldzkiej – rury PCV o śr. 315 mm
	   190 138,00

	20
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej – rury PCV o śr. 250 mm
	         793,00

	21
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Grunwaldzkiej – rury PCV o śr. 200 mm
	     25 907,00

	22
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Cmentarnej – rury PCV o śr. 200 mm
	     17 110,00

	23
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Cmentarnej – rury PCV o śr. 160 mm
	       7 774,00

	24
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Grunwaldzkiej – rury PCV o śr. 160 mm
	       5 283,00

	25
	Sieć kanalizacji grawitacyjnej przy ulicy Cmentarnej – rury PEDz 200 mm
	     25 355,00

	
	RAZEM
	 4 346 625,00


Siedziba:  58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 3/4                  Oddział:  51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 307

                 tel. fax (75) 64-20-245, (75) 64-70-385
   tel. (71) 34-88-240 fax (71) 34-88-241

                 e-mail j.gora@kbtriada.pl

 HYPERLINK "mailto:korporacja.triada@plusnet.pl"
 
   e-mail  wroclaw@kbtriada.pl

 HYPERLINK "mailto:korporacja.triada@plusnet.pl"
 
                            www.kbtriada.pl 
               www.kbtriada.pl 

