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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.04.2009r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowi (pokój 24 e) w budynku Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11-go Listopada 35”, o treści:

2. Które parametry poziomu technologicznego i wydajnościowego winny być spełnione w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do zaprojektowanej jednostki klimatyzacyjnej marki Fuji Electric?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do zaprojektowanej jednostki klimatyzacyjnej marki Fuji Electric  wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w punkcie 2.1 o nazwie: „Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji” przygotowanej do niniejszego postępowania.
2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie jednostki klimatyzacyjnej o równorzędnych, podobnych parametrach o mocy chłodniczej modulowanej za pomocą inwertera w zakresie 1,4 - 4,3 kW?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki klimatyzacyjnej o równorzędnych, podobnych parametrach o mocy chłodniczej modulowanej za pomocą inwertera w zakresie 1,4 - 4,3 kW.
………………………………..
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