OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. Prusa , Mickiewicza , Górska i Szkolna
SPIS RYSUNKÓW:

II/2 BRANŻA INSTALACYJNA  

II/2.1 Kanalizacja deszczowa
Nr rysunku       Tytuł rysunku 

Rys. nr SZ1,SZ2,SZ3   - Projekt zagospodarowania terenu.  
   1 : 500

Rys. nr 4    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. A.Mickiewicza   D1-Di.

Rys. nr 5    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. A.Mickiewicza               Rys. nr 6    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. A.Mickiewicza            
Rys. nr 7    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. B.Prusa            
Rys. nr 8    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. B.Prusa            
Rys. nr 9    –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. Górska            
Rys. nr 10  –  Profil podłużny – kanalizacja deszczowa –ul. Górska            
Rys. nr 11  –  Studzienka  kanalizacyjna dn 600 TEGRA

Rys. nr 12  –  Studzienka  deszczowa dn 600 TEGRA

Rys. nr 13  –  Kanalizacja   deszczowa  –szczegóły montażowe

I.OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem 

Mapa do celów projektowych 

Projekt drogowy przebudowy drogi
Plan sytuacyjny z uzgodnieniami ZUD; 

2. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany i wykonawczy:

- budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów

deszczowych ulicznych,
3. Lokalizacja projektowanych obiektów.

Projektowane obiekty zlokalizowane będą w obrębie ulic; B.Prusa , A.Mickiewicza , Górskiej  i Szkolnej
4. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:

I opis techniczny - część ogólna,

I/1 opis techniczny - branża instalacyjna ,

I/ 2 informacja do planu BIOZ,

II część graficzna:

II/1.2 - branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa,

III-  uzgodnienia,

5. Materiały wyjściowe:

a) warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

b) warunki techniczne wydane przez Miasto Świeradów Zdrój.

c) mapa do celów projektowych,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje się :

- sieć kanalizacji deszczowej w tym:
- kanał główny deszczowy w ulicy A.Mickiewicza  na trasie D1-Di odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji ,

- kanał główny deszczowy w ulicy B.Prusa na trasie D3-D4 odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji ,
- przykanaliki  w ulicy Górskiej  odprowadzające wody opadowe do istniejących studzienek kanalizacyjnych. 

- przykanaliki do wpustów ulicznych,

I /1. OPIS TECHNICZNY - BRANŻA INSTALACYJNA

1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1. Rurociągi

Wody opadowe z przebudowanej nawierzchni ulicy zbierane będą za pomocą
kanalizacji deszczowej w tym;

- kanałów głównych w ulicach wykonanych z rur  dwuściennych PP Wavin X-Stream    o średnicy DN 200 mm o sztywności obwodowej  SN 8 kN/m2.

lub innych o podobnych parametrach. 

o długości łącznej:

System kanalizacji Wavin posiada aprobatę COBRTI INSTAL  

Nr AT/2005-02-1535-1 oraz aprobatę IBDiM AT/2005-02-1900. 

- przykanalików łaczących kanały główne z wpustami ulicznymi zlokalizowanymi przy krawężnikach o średnicy Dn150,

Łączna długość  przykanalików z rur dwuściennych PP Wavin X-Stream    D150

wynosi: 123,38.

1.2 Studzienki.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, łatwość montażu i dostosowania do niwelety

drogi, projektuje się studzienki tworzywowe :

- włazowe D 600 mm –  TEGRA  600
Zwieńczenie studzienek D 600  zlokalizowanych w drogach należy

wykonać za pomocą betonowego pierścienia odciążającego, teleskopowego adaptera do włazów i włazu żeliwnego kl. D 400.

Wpusty projektuje się z wykorzystaniem studzienki TEGRA D 600 z kinetą ślepą
pełniącą rolę osadnika wód deszczowych.

Zamiennie można zastosować studzienki betonowe .

Zwieńczenie studzienek wpustów wykonać za pomocą wpustu żeliwnego

kl. D 400. –bezkołnierzowy.

1.3. Przejście sieci kanalizacyjnej pod przeszkodami

Przejście sieci kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z kablami telekomunikacyjnymi,energetycznymi, urządzeniami wodociągowymi należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Istniejące urządzenia podziemne należy w wykopie zabezpieczyć poprzez podwieszenie w korytkach zabezpieczających.

1.4. Połączenia kanalizacyjne – przykanaliki i wpusty uliczne

Projektuje się wykonanie typowych studzienek deszczowych  z pojedynczymi wpustami ulicznymi i osadnikami  w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi  .

Doprowadzenie ścieków z poszczególnych wpustów ulicznych do kolektorów głównych projektuje się wykonać przy pomocy przykanalików z rur dwuściennych PP Wavin X-Stream    DN150 ( zgodnie z PN-92/B -01707 ).  Przykanalik podłączony zostanie do rurociągu głównego poprzez studzienkę rewizyjną z bocznymi dopływami. Rzędne osadzenia wpustów ulicznych należy dostosować do projektu budowy drogi .
1.5. Ilość wód opadowych.

Ilość wód opadowych miarodajnych do doboru urządzeń odwadniających

i kanalizacji obliczono na podstawie normy PN-S-02204 „Drogi samochodowe.

Odwodnienie dróg” oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Deszcz miarodajny do doboru średnic kanalizacji deszczowej obliczono

metodą granicznych natężeń przy prawdopodobieństwie odpowiadającym drogom

kl. G równym p = 50% i czasie trwania deszczu równemu czasowi przepływu przez

poszczególne kanały przy zaprojektowanym spadku.

Ilości ścieków deszczowych - odpływ maksymalny dla doboru średnicy

kanałów

Dane:

długość kanału L = 

powierzchnia odwadnianych dróg F=  m2 = ha,

klasa drogi L( lokalna),

natężenie deszczu dla drogi kl. L,D - prawdopodobieństwo p = 100% ,

spadek kanału ( średnio) i = 30,0‰

Obliczenia:

Miarodajna dla doboru kanałów ilość wód opadowych

Qd = y x q x F [l/s]

F – powierzchnia zlewni, y – współczynnik spływu, y = 0,9 - dla nawierzchni szczelnej,

q1 – natężenie deszczu

       470

q = --------

        t10,667 

t1 – czas trwania deszczu miarodajnego, t1 = (1,2 x tp) + tk

tk – czas koncentracji terenowej, tk = 10,0 min.

        L

tp = -----

        V

L – długość odcinka kanalizacji, 

1.6. Sposób odprowadzania wód opadowych.

Wody opadowe ujęte wpustami i przyłączami odprowadzone będą  do

istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej,
Wody przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane będą w osadnikach

wpustów ulicznych .

1.7. Oczyszczanie wód opadowych.

1.7.1. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach deszczowych.

Odbiornik ścieków, wymagany stopień oczyszczania ścieków

Odbiornikiem ścieków deszczowych są istniejące rurociągi kanalizacji deszczowej ,

Wymagany stopień oczyszczania ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi i chodnika określony jest w wartościach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód lub do ziemi.

Wartości te są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). § 19. w/w rozporządzenia podaje najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach deszczowych wprowadzanych do wód lub do ziemi.

- zawiesiny ogólne < 100 mg/l

- substancje ropopochodne < 15 mg/l

1.8. Jakość ścieków deszczowych

Wielkość spływu wód deszczowych charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, miesiąca.

Ścieki opadowe zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, których głównymi źródłami są:

- osiadłe z powietrza aerozole i pyły

- zanieczyszczenia składające się z produkcji ścierania nawierzchni, piasku, ziemi itp.;

- zanieczyszczenia ropopochodne.

Ponieważ teren spływu wód deszczowych w odniesieniu do rozpatrywanej powierzchni stanowią:

w 18% zieleń, 82% teren utwardzony (chodniki, drogi osiedlowe) zanieczyszczenia tych wód określono w/g badań Instytutu Ochrony Środowiska.

Przyjęto, że ścieki deszczowe będą miały stężenia zawiesiny i substancji ropopochodnych dla

pierwszych 5 min opadu równe:

Szaw 



= 220 g/m3

Ssubst. ropopoch.


 = 20 g/ m3
a następnych 10 minut

Szaw 


= 30 g/m3

S subst. ropopoch.

 = 10 g/m3

średnio:

                220 x5 +30 x10 
Szaw. =   ------------------------  =93,3 g/m
                          15

                             20 x 5 +10 x10                       
Ssubst. ropopoch. =  ------------------------- =13,3 g/m3
                                    15

Wynika z tego, że przed wprowadzeniem do odbiornika – istniejącej kanalizacji deszczowej nie jest wymagane oczyszczenie wód deszczowych z zawiesiny ogólnej i z substancji ropopochodnych.

Zawiesiny ogólne są podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia ścieków opadowych, gdyż jak

wskazują liczne badania, pozostałe rodzaje istotnych zanieczyszczeń takich jak ChZT, tłuszcze i

oleje mineralne, metale ciężkie są z nimi związane.

Dla zredukowania zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych projektuje się zastosować studnie

betonowe średnicy 1,0 m z osadnikiem głębokości 0,5 m służącym do wytrącania zawiesin., przed zrzutem ścieków do istniejących rurociągów deszczowych.

Rzeczywista jakość odpływających wód deszczowych uzależniona jest od okresu i ilości opadów atmosferycznych .  Ulice są drogami    gminnymi o natężeniu

ruchu pojazdów poniżej 1 tys poj./ d.

Według normy PN – S – 0002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

stężenie zawiesiny ogólnej z dróg o natężeniu ruchu pojazdów poniżej 1 tys poj./ d

wynosi 40 mg/dm3.

Stężenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych z dróg tego typu waha

się w przedziale Crp = 0,6 ¸ 3.7 mg/l [wg zał. 1]

Stężenie zanieczyszczeń nie przekracza więc wartości dopuszczalnych:

Czaw. og. < 100 mg/l,

Crp < 15 mg/l.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego -§19, wody opadowe z dróg gminnych nie wymagają oczyszczania.

Wody opadowe z dróg charakteryzują się znacznymi wahaniami stężenia

zanieczyszczeń, na które wpływ ma intensywność i czas trwania deszczu, długość
okresu pogody bezdeszczowej, natężenie ruchu pojazdów, rodzaj otoczenia drogi,

sposób zwalczania gołoledzi.

Dla zabezpieczenia odbiornika przed zanieczyszczeniem szlamem

i piaskiem pochodzącym z zimowego utrzymania dróg projektuje się urządzenia

do podczyszczania wód.

1.8.1. Urządzenia do poczyszczania wód opadowych.

Wstępne podczyszczanie wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach

studzienek wpustów deszczowych. Pojemność każdego osadnika wynosi

V = 257 dm³.

3. ROBOTY ZIEMNE.

3.1. Podstawy i założenia do robót ziemnych.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 –

„Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przyjęto następujące warunki wykonania robót:

– roboty ziemne mechaniczne – 80 %,

– roboty ziemne ręczne – 20 %,

– grunt kat. III,

– wymiana gruntów wysadzinowych na piasek lub żwir,

– wykonanie podsypki i osypki rurociągów z piasku drobno- lub

średnioziarnistego.

3.2. Wykop.

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych umocnionych, o szerokości

w świetle umocnień zależnej od średnicy kanału 0,8 m. Umocnienia należy wykonać z gotowych szalunków lub jako deskowanie pełne.

Wykopy  pod  sieć  kanalizacyjną  i  przyłącza  wykonać  zgodnie  z  trasą wyznaczoną  na  planie  sytuacyjnym  i  wyznaczoną  w  terenie  przez  uprawnionego  geodetę.

Minimalna  szerokość  wykopu umocnionego  pod  przewody  kanalizacyjne  powinna  być  co  najmniej  o  35 cm  z  każdej  strony  większa  niż  zewnętrzna  średnica  rury / B = Dz + 70 cm /.  Dno  wykopu  pod  rurociąg  powinno  być  wzmocnione  przez  wykonanie  ławy  piaskowej   grubości  0,20 m.  Stopień  zagęszczenia  powinien  wynosić  min. 95%  wg  Proctora  (po zagęszczeniu).  Przewody  układać  w  wykopie  na  wypoziomowanej  warstwie  wyrównawczej  piaskowej  o  grubości 0,10,15 m,  nie zagęszczonej,  z  wyprofilowanym  łożyskiem  nośnym  pod  rurą,  aby  zapewnić  odpowiednie  podparcie.

Minimalne wymiary elementów deskowania:

– bale drewniane o grubości conajmniej 50 mm, kl. III/IV,

– bale drewniane podrozporowe o grubości conajmniej 63 mm, kl. III/IV,

– bale drewniane podzastrzałowych o grubości conajmniej 100 mm,

kl. III/IV,

– okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu conajmniej 120 mm lub typowe

rozpór stalowych,

– zastrzały do zabezpieczania podpartych ścian wykopu wykonane

z okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementów podpierających lub rozpierających projektuje się
w pionie max. co 1,0 m, w poziomie max. co 1,5 m.

Wykop należy pogłębiać stopniowo. Ściana czasowo nieodeskowana może

wynosić 0,3 m. Dno wykopu należy chronić przed naruszeniem warstwy gruntu

rodzimego. Mechanicznie wykop należy wykonać do głębokości 0,1 m ponad

projektowane dno rury. Warstwę zabezpieczającą naturalne podłoże o grubości

0,2 m należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

Urobek należy składować z jednej strony wykopu w odległości min. 1,0 m od

krawędzi wykopu.

Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych

przez wyniesienie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegający teren oraz

wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykryć pomostami dla pieszych,

zabezpieczyć barierką o wysokości 1,00 m a w nocy oświetlić światłami

ostrzegawczymi.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną
ostrożność, w odległości min. 1,0 m z każdej strony istniejących przewodów roboty

wykonywać ręcznie.

3.3. Podłoże i obsypka rurociągów.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni należy

wykonać zagęszczone podłoże o grubości 100 mm o zaprojektowanym spadku.

W podłożu wyprofilować łożysko nośne dla rury przewodowej tak, aby kąt jej

podparcia wynosił 90o.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop należy

uzupełnić ubitym piaskiem lub żwirem.

Po ułożeniu kanału lub rurociągu tłocznego należy wykonać obsypkę
z piasku drobno lub średnioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie

zasypanych połączeń. Wysokość obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę
należy zagęszczać warstwami poprzez ścisłe ubijanie nogami warstw o grubości 10

cm lub wibratorem płytowym (50 -100 kg) warstwy o grubości min. 30 cm nad

rurą. Wymagane zagęszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej próby Proctora.

Zagęszczenie obsypki podlega odbiorom częściowym.

Strefa obsypki ma decydujące znaczenie dla wytrzymałości przewodu. Nie

wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części

rury. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy uzupełnić obsypkę nad

połączeniami.

Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

3.4. Zasyp rurociągów.

Zasyp rurociągów wykonuje się etapami. W pierwszej kolejności należy

wykonać obsypkę ochronną z piasku nad rurociągiem za wyjątkiem połączeń,

po wykonaniu próby szczelności – obsypkę ochronną na połączeniach i ostatecznie

– zasyp wykopu.

Zasypkę  wykonać  z  piasku  średnioziarnistego   do  wysokości  ok 30 cm  ponad  wierzch  rury  /warstwa ochronna/  zagęszczając  ją  symetrycznie  warstwami  o  grubości  15-20 cm.  Zabieg  ten  należy  przeprowadzać  starannie  lekkim  sprzętem  aby  nie  doszło  do  przemieszczania  rury .  Podczas  zasypywania  w  wykopie  nie  może  znajdować  się  woda. 

Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  wykonać  piaskiem  średnioziarnistym,  warstwami  o  grubości  20-30 cm  z  jednoczesnym  zagęszczaniem  i  ewentualną  rozbiórką  odeskowań  i  rozpór  ścian  wykopu.                                                                                      4. PRÓBA SZCZELNOŚCI.

4.1. Kanalizacja.

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o

normę PN-B-10735 : 1992 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

5. ZNAKOWANIE SIECI.

Wzdłuż wodociągu  na wysokości 0,4m ponad wierzchem rury

układać taśmę z drutem identyfikacyjnym. Końcówki taśmy łączyć ze sobą,

a skrajne wyprowadzać do zacisków w skrzynkach ulicznych. 

Elementy armatury podziemnej rurociągu tłocznego oznaczyć tablicami

informacyjnymi umieszczonymi na słupkach betonowych, metalowych lub innych

trwałych obiektach zgodnie z normą PN-86/B-09700 .

6.  MONTAŻ  KANAŁÓW  Z  RUR  KANALIZACYJNYCH  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH

Budowę  kanału  można  rozpocząć  po  odpowiednim  przygotowaniu  podłoża,  zgodnie  z  zasadami  podanymi  powyżej.

Przed  opuszczeniem  rur do  wykopu  należy  je  dokładnie  sprawdzić  czy  nie  mają  pęknięć  lub  innych  uszkodzeń.

Montaż  złączy  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur.  Przed  zasypaniem  wykonanego  odcinka  kanału  
należy  przeprowadzić  próbę  szczelności kanału  zgodnie  z  PN-92/B-10735.

7. ODBIÓR KOŃCOWY.

Odbiór końcowy wodociągu przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 –

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

Odbiór kanalizacji – zgodnie z normami:-PN-B-10729 : 1992 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.-PN-B-10735 : 1992 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiór robot ziemnych zgodnie z normą:

BN-8836-02 : 1983 – Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiorom częściowym podlegają elementy ulegające zakryciu w szczególności:

- wykop,

- umocnienie,

- podłoże,

- ułożenie przewodów,

- montaż studzienek, obsypka i jej zagęszczenie,

- próba szczelności przewodów i studzienek,

- zasyp wykopu.

8. WYTYCZNE BHP

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych

w instrukcji obsługi urządzeń dostarczanych przez producentów.

Przewód zasilający zgrzewarkę musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się
podłączania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód

i bolec uziemiający.Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP i odpowiadać wymaganym normom. Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi.
Stanowisko zgrzewarki nie może być zlokalizowane pod przewodami

napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak również przy słupie wysokiego

napięcia. Minimalna odległość stanowiska zgrzewania od w/w obiektów

powinna wynosić w linii prostej 50 m. Roboty montażowe prowadzić w umocnionym wykopie.

Zapewnić odpowiednie zejście do wykopu.                                                                       Zapewnić bezpieczne warunki pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu.                                                                                                       Zabezpieczać wykopy po zakończeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu

pieszych.

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.

9.  UWAGI KOŃCOWE

· Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  

i  przepisami  w  tym zakresie.

· Roboty  ziemne  wykonywać  w  porze  suchej

· Podczas  wykonywania  obsypek  i  zasypek  prowadzić  ciągle  kontrole  wskaźnika  zagęszczenia  przez  uprawnionego  geologa

· Roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z  Wytycznymi  stosowania  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  w  pasie  drogowym  wydaną  przez  firmę  Wavin.

· Przed  rozpoczęciem  robót  trasę  sieci  kanalizacyjnej  należy zgłosić  służbom  geodezyjnym  celem  wytyczenia  trasy  w  terenie,  a  po  wykonaniu  przed  zasypaniem  do  pomiaru  powykonawczego.

· Przed  zasypaniem  należy  wykonaną  sieć  i  przyłącza  zgłosić  

do  Zakładu  Wodociągów    do  technicznego  odbioru .

· Odbiory  robót  przewodów  kanalizacyjnych  z   należy  przeprowadzić  

w oparciu  o  ustalenia  norm : 

- PN- EN 1610:2002  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych  

- PN-B-10736: 1999  Roboty  ziemne – Wykopy  otwarte  dla  przewodów  

              wodociągowych  i  kanalizacyjnych – Warunki  techiczne  wykonania 

              oraz   Warunkami  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci  

              Kanalizacyjnych  Zeszyt  9  wydane  przez  COBRTI  INSTAL  

PAGE  
3

