ZESTAWIENIE   PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

1. Dysza wielostrumieniowa  CASTELLO 1 i ¼”

-Liczba i średnica dysz [mm        -  24x3,5

                                                                         
     12x3,5

                                                         1x6,5

-średnica  przyłącza                     -  1 i1/4”

-wysokość  strumienia [m]
  -   1.5-5 

-średnica rozprysku  [m]

  -  1.4-6.2 

2. Kosz filtracyjny SF200/166/2E

-przepływ 121-302 l/min

3. Armatura spustowa , odpływ denny BS 70 T

4. Armatura wielofunkcyjna UWK  100 E

Przelew zintegrowany z napełnianiem i czujnikiem poziomu wody

5. Filtr piaskowo-żwirowy  CORONA

-Filtr CORONA 04585A  o przepływie 9m3/h

 6. Pompa do dysz fontannowych wirowa odśrodkowa EBARA 150  trójfazowa

7. Pompa zatapialna do ścieków  EBARA BEST 2

8. Szafka zasilająco-sterująca z zegarowym włącznikiem światła i kompletem kabli.

9. Dozowanie  Cl

10. Dozowanie  PH minus

11. Armatura przepustowa kabli.

12. Reflektor podwodny typu  UWS TN 508 – 4 szt.


Reflektor podwodny typu  UWS LED – 1 szt.

13. Zawory odcinające dn 32 mm – 4 szt.

14. Zawory odcinające dn 25 mm – 2 szt.

15. Zawory odcinające dn 22 mm – 2 szt.

16. Zawór antyskażeniowy  dn 32 mm – 1 szt.

