Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Rewitalizacja kompleksów parków uzdrowiskowych               w Świeradowie-Zdroju”  znak postępowania: OR.ZP1.340-04/10

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655    ze zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii.

1. część I zadanie 1:

1.1. W poz. 8  ujęto układanie kabla YAKY 4*25 mm2 – 3744 m. Natomiast brakuje pozycji uwzględniającej podsypkę i zasypkę z piasku  tego kabla. Prosimy o wyjaśnienie.

1.2. W poz. 13 - przewody uziemiające (…) bednarka uziemiająca o przekroju do 120 mm2 –ujęto ilość 3574 m.  Brak jest tej ilości bednarki w wykazie materiałów dołączonym do przedmiaru.

Prosimy o wyjaśnienie.

     2.   część II zadanie  2:

 2.1. Budowlana - poz. 20 chodniki z płyt granitowych w kolorze rudo-szarym, natomiast na rys. nr 2 płyty są  z granitu  koloru szarego.  Ze względu na różnice w cenie tych materiałów prosimy o wyjaśnienie.

2.2. W poz. 49 rośliny kwietnikowe 25 szt/m2, 42 m2.  Prosimy o podanie nazw roślin do  nasadzeń.

 2.3. Wg opisu poza nasadzeniami roślin kwietnikowych  należy wykonać nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych. Prosimy uzupełnienie przedmiaru oraz   podanie  nazw roślin,  ich ilości i parametrów.

        3. część II zadanie 1 i 2:

3.1. W pozycjach dotyczących wywozu materiałów z rozbiórek jest: wywóz na odległość 15 km na wysypisko komunalne lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora. Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy wywieźć materiał z rozbiórek.

3.2. W poz. 32 – prosimy o wyjaśnienie wyliczenia ilości gruzu-ziemi do wywozu: powierzchnia koryta 18685 m2 x grubość warstwy (25 cm) 0,25 m czyli łącznie 4671,25m3. Skąd wynika dodatkowy mnożnik 0,05 i całkowita ilość gruzu-ziemi do wywozu 234 m3? 

4. Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty związane ze zmianą organizacji ruchu pieszego i  jezdnego  oraz opłatami za zajęcie pasa pieszego i jezdnego? 

5. Obiekty realizowane, naprawiane położone są na skale. Kopanie głębiej niż  1m to niewiadoma – czy Zamawiający przewiduje dodatki za utrudnienia prowadzenia prac ziemnych?

6. Część I zadanie 2:

6.1. W projekcie nie przewidziano podłączenia z komory technicznej do kanalizacji  niezbędnego w przypadku konieczności spuszczenia wody z obiegu wody w fontannie. Prosimy o  potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać instalacji kanalizacyjnej fontanny lub uzupełnić  przedmiar.

6.2. W poz. 12 (cz. Budowlana) – błędnie policzono ilość. W wyliczeniu uwzględniono grubość 0,01 m czyli 1 cm, a wg opisu winno być 10 cm czyli 0,1 m stąd zmiana ilości z 8,5 m3 na 85,00m3. Prosimy o wyjaśnienie.

7. część II zadanie 3:

W wykazie roślin jest sosna Pinus Wallichiana (3 szt.). Brak natomiast odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie parametrów tych sadzonek.

