[image: image1.emf]
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 
Świeradów-Zdrój, dnia 22.02.2010r. 
OR.ZP1.340-03/10

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
zadane  w postępowaniu przetargowym na „Przebudowa ulicy Wczasowej i Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą” 

Nawiązując do otrzymanych w dniu 19.02.2010r. pytań od Wykonawcy, Zamawiający informuje Wykonawców o ich treści i odpowiedzi Zamawiającego .
Pytanie Wykonawcy nr 1
„Dlaczego dla ulicy Sienkiewicza w Przedmiarach na budowę kanalizacji sanitarnej brak jest nakładów na podsypkę i obsypkę rurociągów, natomiast w pozostałych przedmiarach, tj. na wodociąg i kanalizację deszczową została uwzględniona podsypka i obsypka rurociągów?”

Odpowiedź  Zamawiającego nr 1

W wycenie kanalizacji sanitarnej dla ulicy Sienkiewicza należy ująć koszty podsypki i obsypki rurociągów.

Pytanie Wykonawcy nr 2
„Celem potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia w branży drogowej, instalacyjnej i energetycznej.”

Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, to czy konieczne jest dla 

zadania –część I ( ulica Wczasowa ) wykazanie kierownika robót energetycznych jeżeli nie występują prace elektryczne? 

Odpowiedź Zamawiającego nr 2

W przypadku zadania – część I (ulica Wczasowa) nie jest konieczne wykazanie kierownika robót energetycznych. Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 w tym zakresie.

Pytanie Wykonawcy nr 3
W celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego w budowie drogi o nawierzchni bitumicznej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał się jedną robotą obejmującą budowę drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnych lub wodociągowej.

„Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę posiadający wiedzę i doświadczenie zdobytą przy budowie drogi o nawierzchni asfaltowej, sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w większym zakresie niż 250 mb , lecz wykonywanych osobno? „

Odpowiedź Zamawiającego nr 3

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ. W celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego w budowie drogi o nawierzchni bitumicznej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Wykonawca winien wykazać się jedną robotą obejmującą budowę drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnych lub wodociągowej.

Pytanie Wykonawcy nr 4
„Ani w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ani w Projekcie Budowlanym nie ma zestawienia studni betonowych wraz z ich budową.

W celu prawidłowej wyceny studni oraz dobrego wykonania zadania, każda zaprojektowana studnia betonowa musi być dokładnie zwymiarowana z określeniem kształtu kinety, usytuowania w planie wlotów i wylotu z pokazaniem dopływów bocznych i ich usytuowanie.

W studniach betonowych nie można wykonywać otworów ani przebić na budowie bo to wpływa ujemnie na jej szczelność. Producent studni betonowych dla każdej zamówionej studni, aby ją wykonać i wycenić musi otrzymać szczegółowe wykonawcze rysunki techniczne.

Czy Zamawiający udostępni dane i rysunki dotyczące każdej zastosowanej w projekcie studni betonowej?”

Odpowiedź Zamawiającego nr 4

Zamawiający nie udostępni danych i rysunków dotyczących każdej zastosowanej w projekcie studni betonowej.

Wycenę studni należy wykonać na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektu Budowlanego, który zawiera projekt zagospodarowania terenu,profile podłużne projektowanych sieci zawierające rzędne włazów i den studzienek, ilość, średnice i rzędne wlotów kanałów bocznych.
Pytanie Wykonawcy nr 5
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych z PP dwuściennych o sztywności obwodowej SN8 przeznaczonych do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych, również na terenach górniczych zamiast rur gładkich Rausisto SN 10 produkowanych tylko prze firmę Rehau?”

Odpowiedź Zamawiającego nr 5
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych z PP dwuściennych o sztywności obwodowej SN8 przeznaczonych do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych.
Ponadto  Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym dokona  modyfikacji  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i ogłoszenia o zamówieniu, które  wiążą Wykonawców z chwilą umieszczenia ich  na stronie internetowej Zamawiającego i UZP.

Sporządził:

Sylwia Błaszczyk

Sekretarz Gminy
PAGE  
2

