DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI  DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „REWITALIZACJA KOMPLEKSU PARKÓW UZDROWISKOWYCH W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”

Część I - zadanie 1:

1) W przedmiarze dla pozycji 8, tj. „Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie”  brakuje pozycji uwzględniającej podsypkę i obsypkę z piasku tego kabla. Należy uwzględnić w kosztach oferty wykonanie piaskowej podsypki i obsypki kabla oraz bednarki zgodnie z normami budowlanymi.

2)  W poz. 13 -  „Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)” – ujęto ilość 3574 m uziemienia.  Brak jest jednak tej ilości bednarki w wykazie materiałów dołączonym do przedmiaru. W „Zestawieniu materiałów” winna zostać uwzględniona bednarka uziemiająca o przekroju do 120 mm2  w ilości 3574 m.

Część I - zadanie 2:

1) Pomiędzy projektem budowlanym/wykonawczym a przedmiarem robót dla przedmiotowego zadania istnieje nieścisłość co do koloru chodnikowych płyt kamiennych (pozycja nr 20 przedmiaru robót) –  wyceny należy dokonać dla płyt granitowych koloru szarego.

2) W części rysunkowej projektu budowlanego/wykonawczego ujawniła się nieścisłość dotycząca miejsca podłączenia odpływu wody z fontanny. Przyłącze kanalizacji deszczowej powinno zostać poprowadzone od studzienki technologicznej fontanny do planowanego wpustu kanalizacji deszczowej. Powoduje to zmianę długości przyłącza kanalizacji deszczowej przyjętej w przedmiarze z 17 m do 25 m.

3) W przedmiarze do zadania w pozycji 12 - „Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm” należy przyjąć grubość warstwy podbudowy przyjętą w opisie, tj. 10 cm, czyli 0,1m – nie jak zostało to określone w przedmiarze w formie liczbowej – 0,01m. Ilość tłucznia niezbędna do wykonania wyrównania podbudowy to 85,00m3.

4)  W przedmiarze dla zadania „Budowa fontanny wraz z przebudową nawierzchni placu” - pozycja 49 – „Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości 9szt./m2” – należy przyjąć do wyceny ilości i rodzaje roślin zgodnie z rysunkiem nr 10.

Część II – zadanie 1 i 2

1)  W pozycjach dotyczących wywozu materiałów z rozbiórek - materiał z rozbiórek, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (asfalt), będzie wywożony  na odległość do 15 km. W tym przypadku miejsce składowania odpadów budowlanych wskaże Zamawiający w trakcie przekazania placu budowy. W ofercie należy uwzględnić koszt składowania materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów komunalnych. W przypadku odpadów niebezpiecznych oferent winien uwzględnić koszt ich utylizacji oraz transport na odległość do 25 km. Obmiar odnoszący się do wywozu materiałów z rozbiórek nie obejmuje tylko i wyłącznie wywozu gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej alejek parkowych

2) Zamawiający nie przewiduje dodatków za utrudnienia przy prowadzeniu prac ziemnych. Również koszty związane ze zmianą organizacji ruchu pieszego i jezdnego oraz opłaty za zajęcie pasa pieszego i jezdnego leżeć będą po stronie Wykonawcy.

Część II – zadanie 3

1) W opisie technicznym odnoszącym się do rewitalizacji szaty roślinnej w wykazie roślin, jakie mają być nasadzone w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ujawniona jest roślina o nazwie Pinus Wallichiana (3 szt.) - brak jej natomiast w przedmiarze. Należy uwzględnić w przedmiarze przedmiotową sosnę Pinus Wallichiana w ilości 3 szt. - parametry sadzonek – wysokość 2,5-3,0m.

