Świeradów-Zdrój, dnia 30-04-2010 r.

OR.ZP1.340-22/10
Uczestnicy postępowania
MODYFIKACJA NR 2 DO SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 
„Przebudowa  ulicy Krótkiej, Górskiej i 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą” realizowana w ramach :

1. projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”,
2. zadania pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górska, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska”,
3. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja”

ZMIANA NR 1
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 ust. 2 Część III PODPUNKT b) o treści:

„b) w ulicy 3-go Maja:
- odstępuje się od wykonania nawierzchni asfaltowej na powierzchni około 1125,00m2

- należy przyjąć rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, korytowanie mechaniczne, głębokości do 20cm na całej szerokości jezdni, w gruntach kat. II-IV – około 1125m2

- roboty nawierzchniowe – należy przyjąć całą powierzchnię jezdni – około 1125m2 – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, nawierzchnia  jezdni z kostki brukowej kamiennej o wysokości 11cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, 

- przy zasypywaniu wykopów po wykonaniu infrastruktury należy przyjąć wymianę gruntu – około 50% objętości wykopów.

- należy przyjąć wykonanie nowego chodnika z kostki kamiennej granitowej po obu stronach ulicy 

- krawężniki uliczne kamienne po obu stronach ulicy

- w przedmiarze robót nie uwzględniono budowy kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm o długości ok. 17,50m – należy ująć w cenie”

otrzymuje nowe brzmienie:
„b) w ulicy 3-go Maja:
- odstępuje się od wykonania nawierzchni asfaltowej na powierzchni około 1125,00m2

- należy przyjąć rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, korytowanie mechaniczne, głębokości do 20cm na całej szerokości jezdni, w gruntach kat. II-IV – około 1125m2

- roboty nawierzchniowe – należy przyjąć całą powierzchnię jezdni – około 1125m2 – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, nawierzchnia  jezdni z kostki brukowej kamiennej o wysokości 11cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, 

- przy zasypywaniu wykopów po wykonaniu infrastruktury należy przyjąć wymianę gruntu – około 50% objętości wykopów.

- należy przyjąć wykonanie nowego chodnika z kostki kamiennej granitowej po obu stronach ulicy 

- krawężniki uliczne kamienne po obu stronach ulicy

- w przedmiarze robót nie uwzględniono budowy kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm o długości ok. 17,50m – należy ująć w cenie,

W ulicy 3-go Maja w związku z koniecznością ochrony jakości i zasobów wód leczniczych i gazów nadających tym wodom właściwości lecznicze konieczne jest bezwzględne stosowanie wymogów przedstawionych poniżej, a dotyczących prac w rejonie ulicy 3-go Maja, powyżej Domu Zdrojowego:

- zdjęcie rumoszu i zwietrzeliny oraz odsłonięcie bloków skał krystalicznych lub litej skały powinno trwać możliwie najkrócej; niedopuszczalne jest przerwanie realizacji inwestycji na etapie odkrycia podłoża skalnego na okres ponad 1 miesiąc,

- wykopy pod ulicą i chodnikiem powinny zostać zasypane materiałem miejscowym uzupełnionym ewentualnie o lokalne kruszywa gnejsowe; 

- warstwa podbudowy powinna zostać trwale odizolowana od gruntu rodzimego nieprzepuszczalną geomembraną na całej powierzchni; geomambranę należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 10 mm – 

w przedmiarze robót powyższego zakresu nie uwzględniono, 
Powyższe wymogi należy uwzględnić w cenie ofertowej”.
ZMIANA NR 2
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 ust.1  „Opis sposobu przygotowania ofert”  tabela o brzmieniu:
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„Przebudowa ulicy Krótkiej, Górskiej i 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

06.05.2010 r. godz. 12:15 
otrzymuje nowe brzmienie:
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„Przebudowa ulicy Krótkiej, Górskiej i 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

31.05.2010 r. godz. 12:15 
ZMIANA NR 3
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 ust. 1,2 i 3 o brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 06.05.2010 r. roku, godz. 12:00.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia  06.05.2010 r. roku, godz. 12:15.

otrzymuje nowe brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 31.05.2010 r. roku, godz. 12:00.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia  31.05.2010 r., godz. 12:15.

Dokonane uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
………………………………..

                                                                                                                              Zamawiający
Sporządził:

 Monika Sautycz

Podinspektor ds. Zamówień publicznych
PAGE  
3

