GNiZP.604.3.2016 .                                                        Świeradów-Zdrój, dnia .............2016 r.
DECYZJA nr 2/2016
   Na podstawie art. 71,  art 75 ust.1, pkt 4 art. art 84 i art 85 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 353)  w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku   AZE Zając, Kościółek Sp. J. 34-625 Skrzydlna 101 działającej z upoważnienia i na rzecz Gminy Świeradów-Zdrój o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej  w Świeradowie-Zdroju, na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice. ”
Po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  MIASTA   ŚWIERADÓW-ZDRÓJ zatwierdzonym  uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój  nr   V/25/2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 17.02.2015, poz 602 ) 
Stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 

i określam
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej  w Świeradowie-Zdroju, na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice.  
I.                        I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój w gm. Świeradów Zdrój, pow. lubański, woj. dolnośląskie, na działkach o numerze ewidencyjnym:

Oczyszczalnia ścieków:

- działka nr ewid. 4/1 Obręb Nr 5, Świeradów-Zdrój

Istniejący wylot ścieków oczyszczonych:

- działka nr ewid. 93 Obręb Nr 0013, Orłowice

Zasilanie oczyszczalni istniejące z:

- działka nr ewid. 4/2 Obręb Nr 5, Świeradów-Zdrój
Wyżej wymienione przedsięwzięcie (oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowie obsługiwać będzie liczbę 13 467 równoważnych mieszkańców) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w pkt 77) „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne”
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 a)      Na etapie realizacji:
1. Wycinkę drzew poprzedzić oglądem pod kątem stwierdzenia, czy drzewo nie zostało zasiedlone przez ptaki. W przypadku, gdy drzewo nie będzie zasiedlone, nie ma przeciwwskazań do wycinki, natomiast w przypadku stwierdzenia zasiedlenia, wycinkę przeprowadzić po okresie zasiedlenia przez ptaki.

2. Zabezpieczyć przed uszkodzeniami roślinność drzewiastą i krzewiastą znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie robót i przeznaczoną do pozostawienia, prace w obrębie rzutu korony wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, a glebę w pobliżu drzew zabezpieczyć przed nadmiernym zagęszczeniem.

3. Zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów i mas ziemnych oraz postoju sprzętu lokalizować w odległości nie mniejszej niż 20 m od istniejących zbiorników i cieków wodnych, w miejscach utwardzonych i izolowanych od podłoża.

4. Ruch maszyn oraz pojazdów powinien odbywać się po istniejących drogach, terenach utwardzonych lub w granicach pasa montażowego.

5. Nie rzadziej niż co trzy dni kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić przed zasypaniem wykopów.

6. W przypadku stosowania i gromadzenia na terenie inwestycji materiałów sypkich należy przechowywać je w sposób uniemożliwiający ich pylenie np.: pod przykryciem. 

7. Nie przeciążać maszyn i środków transportu. Sprzęt i środki transportu używane podczas budowy powinny spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji spalin.

8. Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy.

9. Prace budowlane wykonywać przy użyciu maszyn będących w dobrym stanie technicznym, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznych.

10. Place i zaplecza budowy zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do podłoża, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

11. W przypadku wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do neutralizacji.

12. Organizować roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów.

13. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

14. W miarę możliwości powstałe odpady poddać odzyskowi na miejscu, a pozostałe przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

15. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, gromadzić selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w celu ich dalszego przekazania do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

16. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować.
b) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Na terenie oczyszczalni ścieków stosować niskociśnieniowe i niskosodowe lampy sodowe z ukierunkowanym ku ziemi strumieniem światła.

2. Należy przyjąć rozwiązania techniczne zapewniające hermetyzację procesu oczyszczania ścieków.

3. Teren i obiekty oczyszczalni należy utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym.

4. Wody opadowe z terenów utwardzonych oczyszczalni odprowadzać do kanalizacji deszczowej. 

5. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza urządzenia transportujące oraz separujące szczelnie obudować.

6. Emisje poszczególnych zanieczyszczeń należy utrzymywać na poziomie dopuszczalnych stężeń.

7. Zastosować urządzenia wysokiej jakości, gwarantujące minimalną emisję hałasu do środowiska

8. Niesprawne urządzenia, mogące powodować podwyższony poziom hałasu lub emisji zanieczyszczeń do środowiska, powinny być niezwłocznie naprawiane lub eliminowane z pracy.

9. Wytwarzane, w związku z prowadzeniem przedmiotowej działalności, odpady należy magazynować w sposób selektywny w opisanych odpowiednio pojemnikach, ustawionych na utwardzonych powierzchniach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i środowiska. 

10. Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, a powstające w trakcie eksploatacji instalacji odpady nadające się do odzysku lub do unieszkodliwiania gromadzić w sposób selektywny, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowywanie.

11. Osady ściekowe, skratki i piasek magazynować na utwardzonym, szczelnym podłożu.

12. Zużyte elementy mechaniczne należy regularnie wymieniać bądź poddawać regeneracji.

13. Zapewnić dostarczanie energii z dwóch niezależnych źródeł.

14. Właściwie zabezpieczyć i prawidłowo eksploatować obiekt w celu wykluczenia możliwości powstania awarii.

c) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Unieszkodliwić wszystkie odpady powstałe w wyniku eksploatacji planowanego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, segregować i gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w celu ich przekazania do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją lub unieszkodliwianiem. 

3. Teren po likwidacji winien zostać uprzątnięty i zagospodarowany. 

4. Prace rozbiórkowe wykonywać przy użyciu maszyn będących w dobrym stanie technicznym, w celu ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń oraz hałasu.

5. Zaplecze budowy zorganizować na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słaboprzepuszczalną w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi.

6. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne, niezbędne do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu i pojazdów, przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

7. Ilość mas ziemnych wydobywanych z wykopów ograniczyć do minimum, odpowiednio zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem oraz zanieczyszczeniem.

8. Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany.
9. Teren po likwidacji winien zostać uprzątnięty oraz zagospodarowany.
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust 1  przywołanej wyżej ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ((t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 353), w szczególności w projekcie budowlanym.

1. Zaprojektować ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów utwardzonych, w system kanalizacji deszczowej.

2. Jakość oczyszczonych ścieków nie może przekraczać dopuszczalnych parametrów.

3. Należy prowadzić monitoring jakości wody w obrębie wylotu ścieków oczyszczonych.

4. Należy zaprojektować wiatę do gromadzenia osadu czynnego.

5. Uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji powinny zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6. W celu ograniczenia emisji hałasu generowanego przez dmuchawy, zastosować obudowy dźwiękochłonne.

7. Nasadzeń drzew i krzewów w obrębie inwestycji dokonać w taki sposób, aby pełniły funkcję pasa zieleni izolacyjnej.

8. Zaprojektować szczelne podłoże w miejscu magazynowania skratek i piasku.

9. W projekcie budowlanym należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych.
10. Oczyszczalnię wyposażyć w system monitoringu dla zapewnienia ciągłości nadzoru 
i kontroli pracy systemu, zapewniając w ten sposób możliwość szybkiej reakcji 
w sytuacjach awaryjnych.
IV.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego  oddziaływania na środowisko:
W toku postępowania nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót. Wszelkie oddziaływania planowanej inwestycji mają charakter lokalny i nie będą wykraczać poza jej bezpośrednie sąsiedztwo. Odległość od granicy Państwa planowanej inwestycji wynosi ok 6 km. Zasięg oddziaływania inwestycji jest znacznie mniejszy, wobec czego można stwierdzić, że inwestycja nie będzie powodowała oddziaływań transgranicznych. Inwestycja nie wchodzi w kanały komunikacyjne z terenami granicznymi, nie wywołuje zmian natężenia ruchu na obszarze przygranicznym. 
VI. Potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej.
  Nie stwierdza się.
VII. Potrzeba ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
      Nie stwierdza się.
 VIII. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Nie stwierdza się.
IX. Stanowisko w sprawie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko stosownie do art. 82, ust 1 pkt 4
Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia nie stwierdza się.
X. Obowiązek przedstawienia analizy po realizacyjnej, jej zakres i termin
Nie stwierdza się.
XI.  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

XII.  Karta Informacyjna przedsięwzięcia stanowi złącznik nr 2 do niniejszej decyzji
Uzasadnienie
W dniu 18.05.2016 r. AZE Zając Kościołek Spółka Jawna, ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków działając z upoważnienia i na rzecz Gminy Świeradów-Zdrój wystąpiła z wnioskiem o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej  w Świeradowie-Zdroju, na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice”. 
Złożony wniosek był kompletny pod względem formalnym i zawierał wszystkie elementy wymagane ustawą  z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) w tym kartę informacyjna przedsięwzięcia sporządzoną przez Pana Dominika Korzeniowskiego.
Informacje o wpływie wniosku zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu miasta Świeradów-Zdrój.

Strony postępowania ustalono na podstawie załączonych do wniosku wypisów z ewidencji gruntów miasta Świeradów-Zdrój w liczbie 2. Pismem z dnia 19.05.2016 r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania w sprawie oraz o przysługujących im uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu wskazując jednocześnie miejsce, w którym mogą zapoznać się z aktami sprawy i zrealizować swoje uprawnienia na każdym etapie postępowania zawiadomiono jednocześnie o wystąpieniu do RDOŚ we Wrocławiu  i PPIS w Lubaniu o wydanie opinii w sprawie wymagalności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na jej szczególnie skomplikowany charakter.   

Pismami z dnia 19 maja 2016 r. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu o wyrażenie przez te organy opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Pismem z dnia 22.06.2016 r. znak: WOOŚ.4240.416.2016.MSK.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz postanowieniem z dnia 28.06.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu znak: ZNS.JL-813-10/16 wyrazili opinię,  o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 Mając na uwadze  w/w opinie, oraz przesłanki wynikające z art. 63 ust 1, należy stwierdzić co następuje:

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) 
Inwestycja zlokalizowana będzie  na terenie strefy „C” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Świeradów-Zdrój, w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują się obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior a także wymagające specjalnej ochrony w tym obszary Natura 2000. Inwestycja ma lokalny charakter i nie oddziałuje transgranicznie.
Na terenie nieruchomości objętej inwestycją znajduje się oczyszczalnia ścieków planowana do przebudowy wraz z zasilaniem i wylotem ścieków oczyszczonych. Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni wraz z rozbiórką obiektów co umożliwi zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę jakości osadów pozostających na oczyszczalni. Zastosowana technologia zagwarantuje uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach kierowych do odbiornika poniżej wartości dopuszczalnych określonych w prawie. Obiekty oczyszczalni zaprojektowane zostaną w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych – obiekty oczyszczalni będą szczelne. Po zrealizowaniu inwestycji ruch pojazdów w obszarze oczyszczalni nieuleganie zmianie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią emisje do atmosfery spalin z układów wydechowych pojazdów i maszyn oraz wystąpi zagrożenie wtórnego unosu pyłu. Na tym etapie wystąpi też powstawanie odpadów, ścieków sanitarnych i emisja hałasu. Uciążliwości te będą jednak  miały charakter lokalny i krótkotrwały, ustna po zakończeniu prac. W celu zminimalizowania uciążliwości prace wykonywane będą w godzinach dziennych a pracownicy korzystać będą z istniejącego węzła sanitarnego.  Geba zanieczyszczona w wypadku awarii zostanie przekazana do unieszkodliwienia. Odpady będą gromadzone selektywnie i zagospodarowane zgodnie z prawem. Woda z prób szczelności będzie wykorzystana powtórnie do dalszych prac budowlanych i na cele techniczne a jej ewentualny nadmiar zwrócony zostanie do oczyszczalni ścieków. 

Realizacja inwestycji wiązała się będzie z wycinką 32 drzew, w których miejsce zostaną przeprowadzone nasadzenia zastępcze w liczbie min 40 sztuk. 

Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza sezonem lęgowym ptaków, w obrębie systemów korzeniowych drzew i krzewów prace prowadzone będą ręcznie a pnie drzew zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniami za pomocą desek.
W toku postępowania rozważono następujące warianty przedsięwzięcia:
WARIANT I
Wariant polegający na rezygnacji z rozbudowy oczyszczalni ścieków w Świeradowie- Zdrój i pozostawienie obecnie pracującej oczyszczalni bez zmian. Wybór wariantu I może skutkować problemami w utrzymaniu odpowiedniej, jakości ścieków oczyszczonych w czasie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie kilku tygodni po ustaniu opadów. Utrudnienia w pracy oczyszczalni spowodują pogorszenie się stanu

środowiska.

Podłączenie do oczyszczalni inwestycji realizowanych i planowanych do podłączenia w msc. Świeradów-Zdrój oraz osób nie podpiętych do kanalizacji jak również baz noclegowych będzie niemożliwe ze względu na niewystarczającą przepustowość oczyszczalni.

WARIANT II
Wariant polegający na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Świeradów-Zdrój. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska oraz jest skutkiem rozwoju miasta Świeradów-Zdrój.

WARIANT III
Wariant polegający na rezygnacji z rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdrój i budowie nowej oczyszczalni ścieków w innej lokalizacji. Wariant ten wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych oraz ingerencji w środowisko. W wariancie tym wystąpić może problem wynikający ze stosunków własnościowych.

5 WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA
Jako najbardziej korzystny dla ludzi i środowiska wybrano Wariant II, a więc realizację przedsięwzięcia przy przyjętych przez Inwestora rozwiązaniach technicznych oraz technologicznych.

Analiza parametrów i charakterystyki przedsięwzięcia, sposobu jego realizacji, możliwości i skali oddziaływania oraz fakt, że w szczególności:  

- oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe odwracalne, ich zasię zamknie się w obrębie uzbrajanych działek i nie będzie oddziaływał na tereny sąsiednie;

- użyte materiały posadzić będą stosowne normy i zagwarantują całkowita szczelność instalacji;

- planowana wycinka drzew wystąpi poza sezonem lęgowym ptaków;

- wykopy w pobliżu drzew prowadzone będą metoda ręczną, a same pnie zostaną należycie zabezpieczone;

mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, postanowieniem z dnia 12.07.2016 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.
Uwzględniając powyższe, należy uznać iż przedsięwzięcie  nie będzie  znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i orzec jak wyżej.
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.                              
                                             ……………………..                                    …………………..
Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

nr 1 z dnia …........2016 r. 

znak: GNIZP.604.3.2016

w sprawie środowiskowe uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 
polegającego  p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej  w Świeradowie-Zdroju, na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice. ”
Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie  z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój w gm. Świeradów Zdrój, pow. lubański, woj. dolnośląskie, na działkach o numerze ewidencyjnym:

Oczyszczalnia ścieków:

- działka nr ewid. 4/1 Obręb Nr 5, Świeradów-Zdrój

Istniejący wylot ścieków oczyszczonych:

- działka nr ewid. 93 Obręb Nr 0013, Orłowice

Zasilanie oczyszczalni istniejące z:

- działka nr ewid. 4/2 Obręb Nr 5, Świeradów-Zdrój
Wyżej wymienione przedsięwzięcie (oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowie obsługiwać będzie liczbę 13 467 równoważnych mieszkańców) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w pkt 77) „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne”
Na podstawie sporządzonych opracowań pn.:

- Bilans ścieków dla całego uzdrowiska Świeradów Zdrój.

- Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni.

- Badania ścieków surowych dopływających i odpływających z oczyszczalni.

- Oceny stanu technicznego istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w Świeradowie-

Zdrój.

Inwestor podjął decyzję rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków

w Świeradowie-Zdrój. Układ pracujący obecnie na oczyszczalni jest przestrzały technologicznie i nie gwarantuje eksploatatorowi utrzymania stabilnej jakości ścieków oczyszczonych. Wiele urządzeń w systemie automatycznej regulacji i sterowania wymaga wymiany. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczny wzrost ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków.

Dla zapewnienia stabilnej pracy oczyszczalni zaprojektowano prowadzenie procesu usuwania związków organicznych jak i biogennych w wielofazowym wysokoefektywnym reaktorze biologicznym – A2O z predenitryfikacją osadu recyrkulowanego. Projektowane przedsięwzięcie przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.
Podstawowe parametry oczyszczalni po rozbudowie:
Równoważna liczba mieszkańców – RLM = 13 467
Przepływ średni dobowy w porze suchej – Qd = 2200 m3/d

Przepływ średni dobowy w porze mokrej – Qd = 2700 m3/d

Przepływ max. godz. pora sucha – Qt = 290 m3/h

Przepływ max. godz. pora mokra - Qt = 320 m3/h

Oczyszczanie mechaniczne – opis procesu
Ścieki dowożone dostarczone transportem asenizacyjnym dzięki Stacji zlewnej ścieków dowożonych będą kierowane do Zbiornika zlewnego ścieków dowożonych i dozowane na ciąg biologicznego oczyszczania w okresie niskiego obciążenia ładunkiem oczyszczalni. Dopływające ścieki surowe na oczyszczalnię ścieków z aglomeracji Świeradów-Zdrój dopłyną do Kraty koszowej. Po oddzieleniu z zanieczyszczeń większych niż 20mm ścieki kierowane będą do Pompowni ścieków surowych skąd tłoczone będą do Studni gdzie dojdzie do wytracenia energii kinetycznej pompowanych ścieków. Z studni ścieki grawitacyjnie odpłyną na Sitopiaskownik. Po oddzieleniu z ścieków zanieczyszczeń w postaci piasku, skratek ścieki zostaną skierowane na ciąg oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie biologiczne – opis procesu Oczyszczanie biologiczne przebiegać będzie w reaktorze biologicznym tworzącym ciąg komór biologicznego oczyszczania.

Ciąg oczyszczania w bloku biologicznym obejmie kaskadę komór osadu czynnego o następującym podstawowym układzie:

- komora predenitryfikacji (KPDN)

- dwie komory niedotlenione (denitryfikacji, anoksyczna, KDN),

- 7 komór tlenowych (napowietrzania, nitryfikacji, KN),

- dwa osadnik wtórne.

Procesy zachodzące w projektowanym reaktorze biologicznym obejmować będą:
· utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków);
· utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu

azotu TKN);
· redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja)

wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego);
· syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny W projektowanym reaktorze zapewniona będzie recyrkulacja wewnętrzna ścieków z ostatniej komory KN do komory pierwszej KDN, a w odniesieniu do całego reaktora recyrkulacja zewnętrzna osadu z osadnika wtórnego do komory predenitryfikacji. Stopień recyrkulacji zgodnie z wytycznymi ATV. Zawartość komór KDN będzie mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia poprzez działanie mieszadeł zatapialnych.

Komory KN będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzykowego  sprężonym powietrzem dostarczanym z dmuchaw zlokalizowanych w Budynku socjalno technicznym. Ilość dostarczanego powietrza do reaktora regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w komorach nitryfikacji. Z reaktora mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych ścieków przepłynie do osadników wtórnych.

Sklarowane ścieki na dwóch osadnikach wtórnych odpłyną grawitacyjnie poprzez Zwężkę pomiarową ścieków oczyszczonych do Wylotu ścieków oczyszczonych. Pomiar będzie dotyczył ilości ścieków oczyszczonych i będzie prowadzony on-line.
                                                                                                ….................................... 
