[image: image1.png]P4 Fundusze Rz & 3 OLNY Unia Europejska
Europejskie eczpospolita uropejski Funds
. i pegnaky I Potska LASK Romwol Resonanede



                                    
	Projekt: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”

Nr RPDS.04.02.01-02-0006/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój
	Tel.  +48 75 781 64 89

Fax.  +48 75 781 65 85

Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl 
e-mail: um@swieradowzdroj.pl


Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  GMiI.271.7/2021
WYKAZ CEN 

	na roboty budowlane dla projektu pn.:

	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”



Świeradów-Zdrój, 04.2021r.

[image: image2.png]P4 Fundusze Rz & 3 OLNY Unia Europejska
Europejskie eczpospolita uropejski Funds
. i pegnaky I Potska LASK Romwol Resonanede



Wykaz Cen 
	Nr elementu Robót
	Scalony element Robót do rozliczeń przejściowych
	Oznaczenie odcinka lub obiektu
	Parametr
	Ilość 
[mb, m2, szt.]
	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu Robót w całkowitych kosztach Robót
[%]
	Oferowany przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót 
[%]
	Oferowana przez Wykonawcę wartość całkowita elementu robót 
[zł]
	Uwagi dodatkowe dotyczące zakresu Robót

	
	
	
	
	
	Kanalizacja 
[%]
	Wodociągi
[%]
	Kanalizacja 
[%]
	Wodociągi
[%]
	Kanalizacja 
[zł]
	Wodociągi 
[zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kruczej (do ul. Kopernika)

 
	S2.17 - S2.25

S.2.20 - S2.20.2
	DN 200

DN 160
	295

87
	 

5,2 - 5,6
	
	
	
	
	
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną, rozbiórka tarasu kamiennego

	
	Droga techniczna z tłucznia w krawężnikach
	 
	 
	420
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Kruczej (do ul. Kopernika)
	W16 - W22.1

 
	DN 100

DN 40
	301

61
	
	 1,1 - 1,3
	
	
	
	
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	2
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika
	S2.25 - S2.30

S2.27 - S2.27.3
	DN 200

DN 160
	252

21
	 

6,8 - 7,4
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Odtworzenie nawierzchni mostu i włączenie do ul. Nadbrzeżnej

	
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi i mostu w ul. Kopernika z włączeniem do ul. Nadbrzeżnej
	 
	 
	1212
	
	
	
	
	
	
	


	
	Wodociąg w ul. Kopernika

 
	W22.1 - W27

 
	DN 100

DN 40

DN 90
	248

6

19
	 
	0,9 - 1,1
	nd
	
	nd
	
	 

	3
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika
	 S2.30 - S2.37
	DN 200

DN 160
	336

12
	 

9,1 - 9,7
	 

 
	
	nd
	
	nd
	 

	
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kopernika
	 
	 
	1617,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Kopernika
	W27 - W32
	DN 100

DN 90
	337

14
	 
	1,2 - 1,4
	nd
	
	nd
	
	 

	4
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika
	 S2.37 - S2.45
	DN 200

DN 160
	345

32
	 

9,5 - 10,1
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kopernika
	 
	 
	1656
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Kopernika

 
	W32 - W43

 
	DN 100

DN 40

DN 90
	346

25

12
	 
	1,3 - 1,6
	nd
	
	nd
	
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	5
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej
	 S2.45 - S2.50
	DN 200

DN 160
	190

9
	 

2,9 - 3,1
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Technologia bezwykopowa, przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej

 
	W43 - Pomp. Stref.
	DN 100

DN 40

DN 63
	197

1

2,5
	 
	0,8 - 1,0
	
	
	
	
	Technologia bezwykopowa, przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	6
	Pompownia strefowa wody
	Pomp. stref.
	 
	1
	 
	2,5 - 2,9
	nd
	
	nd
	
	 

 

 

	7
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej, Chopina, Chrobrego
	 S2.50 - S2.54

S2.54 - S2.54.5
	DN 200

DN 160
	263

3
	 

4,3 - 4,7
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną, przewierty sterowane pod rzeką Kwisą i dopływem

	
	Odtworzenie nawierzchni ul. Chopina
	 
	 
	174
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej
	Pomp. stref. - W49.1
	DN 100
	170
	 
	0,6 - 0,8
	nd
	
	nd
	
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	8
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Chopina
	 S2.54 - S2.60
	DN 200

DN 160
	259

21
	 

6,2 - 6,6
	 

 
	
	nd
	
	nd
	 

	
	Odtworzenie nawierzchni ul. Chopina
	 
	 
	768
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Chopina
	W49.1 - W55.1 
	DN 100

DN 40
	243

17
	 
	1,0 - 1,2
	nd
	
	nd
	
	

	9
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ul. Nadbrzeżnej
	 S2.60 - S2.63.1
	DN 200

DN 160
	123

2
	 

4,6 - 5,0 
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Przewiert pod rzeką Kwisą z rurą ochronną DN 400, w której ułożone będą rury przewodowe rurociągu tocznego ścieków i wodociągu

	
	Rurociąg tłoczny pod rzeką Kwisą
	S2.63.1 - PS4
	DN 100
	55
	
	
	
	
	
	
	

	
	Przepompownia ścieków
	PS4
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w terenie zielonym i pod rzeką Kwisą
	W55.1- W 56.6
	DN 100

DN 40
	166

6,5
	 
	0,4 - 0,6
	nd
	
	nd
	
	

	10
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej
	PS4 - S4.6,

S4.2 - S 4.2.3
S4.2.1 - S4.2.6
	DN 200

DN 160
	342

76
	 

6,1 - 6,7
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	
	Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
	 
	 
	240
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej
	W56.6 - W61.2
	DN 100

DN 40
	230

65
	 
	0,7 - 0,9
	nd
	
	nd
	
	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	11
	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej

 
	S4.6 - S4.12

S4.6 - S 4.6.1
	DN 200

DN 160
	236

79
	 

4,1 - 4,5
	 

 
	
	nd
	
	nd
	Przewierty pod ul. Nadbrzeżną

	
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej
	W61.2 - W65
	DN 100

DN 40
	       240

70
	 
	0,8 - 1,0
	nd
	
	nd
	
	Przewierty pod ul. Nadbrzeżną

	12
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulic Sosnowa i Kolejowa
	S0.43 - S 052.1
	DN 200

DN 160
	312

51
	 

7,7 – 8,1
	 

 
	
	nd
	
	nd
	 

	
	Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
	 
	 
	1120
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Krętej
	PS5 - S0.103
	DN 200

DN 160
	165

215
	 

6,8 – 7,2
	 

 
	
	nd
	
	nd
	 

	
	Przepompownia ścieków
	PS5
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rurociąg tłoczny 
	 
	DN 80 
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kręta
	
	
	525
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulic Lipowej i Sosnowej + teren zielony
	S0.34 - S0.63

S0.63 - S063.1

S0.54 - S0.57
	DN 200

DN 160
	254

28
	2,8 – 3,2
	 
	
	nd
	
	nd
	Przewierty pod drogami 

	15
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Lipowej + teren zielony
	S0.53 - S0.87

S0.75 - S0.79
	DN 200

DN 160
	325

3
	 

4,0 - 4,4
	 
	
	nd
	
	nd
	 Przewiert pod drogą

	16
	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Sosnowej + tereny zielone
	S0.63 - S0.74
	DN 200
	245
	 

4,1 – 4,5
	 

 
	
	nd
	
	nd
	 


	
	Odtworzenie nawierzchni
	 
	 
	560
	
	
	
	
	
	
	


1. Wskazany zakres elementu robót ujmuje w kolumnie 4 wszystkie występujące na odcinkach między studzienkami (w przypadku kanalizacji) i między węzłami (w przypadku wodociągów) boczne odcinki kanałów i wodociągów oraz wszystkie sięgacze (odcinki od sieci głównej do granicy posesji) przyłączonych do sieci głównych objętych danym elementem robót i wskazane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku obiektów pompowni wody oraz przepompowni ścieków będę miał prawo wystąpienia o płatność za element Robót, po jego kompletnym wykonaniu i dokonaniu protokolarnego rozruchu mechaniczno-energetycznego. Sprawdzenie i protokolarne potwierdzenie uzyskanych parametrów technologicznych (hydraulicznych) obiektów oraz prawidłowość ich działania będzie wykonane na etapie odbioru końcowego.

3. Umowna cena (ryczałtowa) podana w Wykazie Cen dla wszystkich pozycji obejmuje:

a) koszty bezpośrednie, w tym:
· koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz 
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od płac,

· koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

· koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:
· koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

· wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

· koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

· koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

· koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów 
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

· koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty związane z realizacją planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

· koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

· koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

· koszty podróży służbowych personelu budowy,

· opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

· koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy, 

· koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego, 

· koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót - koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego - małej architektury np. ogrodzenia, chodniki, tereny zielone itp. znajdujące się w pasie prowadzonych robót i poza nim, jeżeli zostały uszkodzone w trakcie prowadzonych robót,

· koszty montażu, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,

· opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały 
i sprzęt,

· koszty gwarancji i ubezpieczeń,

· wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

· udział w przeglądach gwarancyjnych 1 raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c)
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, tym:
· ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

· wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z Opisu przedmiotu Zamówienia, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

4. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do przedstawienia przed zawarciem umowy, szczegółowej kalkulacji dla każdej pozycji Wykazu cen.

Roboty budowlane „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”


